|  |
| --- |
| **УТВЕРЖДАЮ** |
| Главный врач ГБУЗ «ГП № 36 ДЗМ» |
|  |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Е.Ю. Тихоновская |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Поставка медицинских расходных материалов**

* 1. Общая информация об объекте закупки:
  2. Объект закупки: Поставка медицинских расходных материалов;
  3. Место поставки товара: согласно приложению 1;
  4. Количество товара: согласно приложению 1;
  5. Срок поставки товара: согласно приложению 1;
  6. Приложения к Техническому заданию:

Приложение 1 – «Перечень объектов закупки»;

Приложение 2 – «Дополнительные требования к товару» (при наличии);

Приложение 3 – Эскиз поставляемого товара (при наличии).

1. Стандарт товаров:
   1. Товар, поставляемый Поставщиком Заказчику, должен соответствовать:
      * требованиям национальных стандартов Российской Федерации, требованиям межгосударственных стандартов, действующих на территории Российской Федерации, требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности, установленным международными соглашениями и действующим законодательством Российской Федерации в соответствии с актами, указанными в пунктах 6.2, 6.4 настоящего Технического задания;
      * функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам, указанным в приложении «Перечень объектов закупки» и приложении «Дополнительные требования к товару» к настоящему Техническому заданию и определенным производителями Товаров.
   2. Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить адрес электронной почты для приема данных (писем, запросов, заявок, претензионных актов, претензий) в электронной форме, номер факса, номер телефона и уведомить об этом Заказчика согласно требованиям статьи «Прочие условия» Контракта. Об изменении контактной информации ответственного лица Поставщик обязан уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.
   3. Товар должен быть поставлен Заказчику в срок, указанный в приложении «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию, в рабочие часы Заказчика (понедельник -четверг с 08:30 до 16:30, пятница – с 08:30 до 15:15 по московскому времени) в соответствии с перечнем поставляемого Товара (приложение «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию).
   4. Поставка Товара осуществляется единовременно в срок и время, согласованные Поставщиком посредством электронной почты или факса с Заказчиком не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты фактической поставки Товара в количестве, ассортименте и по адресам, указанных в приложении «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию.
   5. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с соблюдением пропускного и внутриобъектового режимов, установленных на территории по адресам поставки Товара.
   6. В соответствии с требованиями Контракта Поставщик предоставляет Заказчику отчетную документацию и электронный структурированный универсальный передаточный документ (УПД). Комплект отчетной документации должен включать:
      * обязательные для данной группы Товаров сертификаты соответствия (декларации о соответствии) Товара;
      * оригиналы документов, подтверждающие гарантийные обязательства Поставщика или производителя Товара;
      * регистрационное удостоверение на товар, включая перечень принадлежностей к нему (копия);
      * документация к товару, содержащая информацию о характеристиках товара и его потребительских свойствах, информацию о комплектации, с указанием условий хранения и транспортировки, срока годности;
      * иные документы, подтверждающие качество и безопасность Товара, перечисленные в пункте 4.1 настоящего Технического задания и оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с требованиями актов, указанных в пунктах 6.2, 6.4 настоящего Технического задания.
   7. Не допускается поставка Товара, бывшего в употреблении, имеющего механические и иные виды повреждений и (или) условия хранения, которого были нарушены, а также выставочных образцов. Товар, поставляемый в комплекте (наборе), должен обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.
   8. Заказчик вправе отказаться от приемки Товара, поставляемого с нарушением условий, предусмотренных Контрактом, а также установленных пунктом 2.7 настоящего Технического задания.
   9. Уборка и вывоз тары, упаковки, вспомогательных упаковочных средств (обвязочное средство, упаковочная лента, фиксатор, вкладыш и т.д.) производятся силами Поставщика в соответствии с требованиями настоящего Технического задания и условиями Контракта.
   10. В случае оказания сопутствующих услуг уборка и вывоз упаковки производятся не позднее одного дня после оказания сопутствующих услуг.
   11. Поставщик обязан обеспечить комплектацию Товара в соответствии с требованиями настоящего Технического задания и эксплуатационной документации, техническим паспортом на Товар (при наличии), инструкцией (руководством) по сборке Товара, гарантийным талоном (сервисной книжкой) с указанием заводских (серийных) номеров Товара (при наличии) и гарантийного периода на каждый из видов поставляемого Товара на бумажном носителе. Эксплуатационная документации виде копий не допускается.
   12. Товар должен быть укомплектован в соответствии с эксплуатационной документацией необходимыми приспособлениями для осуществления сборки и применения Товара по назначению.
   13. Поставляемый Товар должен быть свободен от прав третьих лиц.
   14. Все риски гибели, утраты, порчи, хищения, повреждения Товара, вызванные неправильной упаковкой или транспортировкой поставляемого Товара до его приёмки Заказчиком, несет Поставщик.
   15. В случае необходимости Поставщик обязан оказать сопутствующие услуги по согласованию с Заказчиком по местам эксплуатации Товара, в помещениях и на территории Заказчика по адресам, указанным в приложении «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию.

Оказание сопутствующих услуг осуществляется силами Поставщика или с привлечением третьих лиц за счёт средств Поставщика. Срок оказания сопутствующих услуг согласовывается с Заказчиком.

* 1. Заказчик согласовывает с Поставщиком цветовые решения и фактуру материалов, декоративных элементов (при наличии), комплектующие элементы (фурнитуру) поставляемого Товара в соответствии с приложением «Дополнительные требования к товару» к настоящему Техническому заданию. Дата и время выезда представителя Поставщика согласовывается с Заказчиком. Согласование осуществляется не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты фактической поставки Товара.
  2. Поставщик в соответствии с настоящим Техническим заданием оказывает следующие виды сопутствующих услуг:

- погрузочно-разгрузочные работы, включая подъём поставляемого Товара на этаж;

- согласование плана расстановки поставляемого Товара в помещениях или на территории Заказчика (осуществляется при необходимости расстановки и/или монтажа);

- сборку, расстановку и/или монтаж поставляемого Товара в помещениях или на территории Заказчика, если это указано в разделе «Дополнительные условия» приложения «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию;

- согласование эскиза поставляемого Товара (при необходимости).

* 1. В случае оказания сопутствующих услуг срок их оказания не должен превышать 2 (Два) календарных дня с даты поставки Товара. Сопутствующие услуги должны быть оказаны Поставщиком в пределах срока поставки Товара, установленного в соответствии с требованиями настоящего Технического задания и Контракта.
  2. Сопутствующие услуги должны оказываться Поставщиком с соблюдением правил действующего внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов на территории Заказчика, правил техники безопасности, правил пожарной безопасности, внутренних положений и инструкций Заказчика. Оказание сопутствующих услуг не должно препятствовать выполнению должностных обязанностей работниками Заказчика и представлять угрозу для жизни людей.
  3. Расходы, связанные с оказанием сопутствующих услуг, а также возможные расходы по обеспечению гарантийных обязательств в рамках настоящего Технического задания и Контракта покрываются за счёт Поставщика. При этом стоимость сопутствующих услуг должна быть включена в цену каждой единицы Товара, подлежащей поставке с оказанием сопутствующих услуг.
  4. Поставщик направляет Заказчику список привлекаемых к оказанию сопутствующих услуг специалистов с указанием реквизитов документов, удостоверяющих их личность, копии иных документов по требованию Заказчика в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты начала оказания сопутствующих услуг.
  5. Сборка, расстановка и/или монтаж Товара в случае, если это указано в разделе «Дополнительные условия» приложения «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию, должны осуществляться Поставщиком без ущерба его функциональным, техническим и качественным характеристикам, в том числе без порчи товарного вида.
  6. Поставщик обязан принимать меры по предупреждению и устранению нарушений качества сопутствующих услуг, не допускать причинение ущерба внутренней отделке помещений Заказчика, информировать Заказчика об угрозах возникновения аварийных ситуаций и/или предупреждать о возможных неблагоприятных последствиях, которые могут возникнуть в результате оказания услуг.
  7. Все необходимые для оказания сопутствующих услуг материалы, приспособления и инструменты предоставляются Поставщиком.
  8. Поставщик обязан обеспечить прибытие на объект специалистов, необходимых для оказания сопутствующих услуг.
  9. Поставщик поставляет Товар в соответствии с эскизом, предусмотренным в приложении «Эскиз поставляемого товара» (при наличии) к настоящему Техническому заданию.
  10. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком окончательный эскиз подлежащего поставке Товара, указанного в приложении «Эскиз поставляемого товара» (при наличии) к настоящему Техническому заданию. Согласование эскиза осуществляется не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты фактической поставки Товара.

1. Объём и сроки гарантии качества
   1. Срок гарантии качества на Товар должен быть не менее срока, установленного производителем Товара, определённого в руководстве (инструкции) по эксплуатации Товара. В случае, если производитель не установил срок гарантии качества, то Поставщик предоставляет гарантийные обязательства на Товар, в том числе на сопутствующие поставке Товара услуги сроком не менее 1 (одного) года с момента подписания уполномоченными представителями Сторон Электронного структурированного универсального передаточного документа (УПД).
   2. Гарантия качества подтверждается Поставщиком путём выдачи гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.
   3. Гарантийное обслуживание обеспечивается Поставщиком без дополнительных расходов Заказчика.
   4. Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения, которые были получены в результате действия обстоятельств непреодолимой силы или возникшие вследствие неправильной эксплуатации Товара.
   5. Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации национальным и межгосударственным стандартам и требованиям настоящего Технического задания в соответствии с актами, указанными в пунктах 6.2, 6.4 настоящего Технического задания.
   6. Поставщик приступает к ремонту и устранению недостатков, выявленных в гарантийный период эксплуатации Товара, в течение 24 (двадцати четырёх) часов с момента поступления заявки от Заказчика в порядке, установленном настоящим Техническим заданием и Контрактом.

4. Требования к безопасности товара

4.1. Соответствие Товара требованиям качества и безопасности подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Соответствие качества и безопасности Товара должно быть подтверждено следующими документами:

• сертификатом соответствия и/или декларацией о соответствии (в случае если в отношении данной группы Товаров установлено требование об обязательном подтверждении);

• протоколами испытаний и техническим описанием Товара (при наличии);

• добровольным сертификатом качества Товара (при наличии);

• сертификатом пожарной безопасности (при необходимости).

4.2. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

4.3. Не допускается поставка Товара из стран, регионов, на которые введены временные ограничения или запреты на импорт на территорию Российской Федерации, до окончания срока действия указанных ограничений или запретов.

4.4. Товар должен соответствовать требованиям безопасности, экологическим требованиям и техническим характеристикам в соответствии с актами, указанными в пунктах 6.2, 6.4 настоящего Технического задания.

4.5. Товар должен быть разработан и изготовлен таким образом, чтобы при его применении по назначению и при условии соблюдения правил, предусмотренных эксплуатационными документами, он обеспечивал механическую, химическую и санитарно-гигиеническую, а также пожарную безопасность, не представлял опасности для здоровья и жизни человека, обеспечивал отсутствие риска, обусловленного конструкцией Товара и применяемыми материалами.

4.6. Упаковка Товара должна соответствовать нормативной правовой документации на продукцию, конкретные виды (типы) тары и упаковки, а также обеспечивать сохранность Товара при погрузке, разгрузке, транспортировке и хранении в соответствии с требованиями, установленными в пунктах 6.3, 6.5 настоящего Технического задания.

4.7. В сопроводительной документации на Товар, на этикетке маркировкой или иным способом должны быть указаны специальные правила, если для безопасного использования Товара, его хранения, транспортировки их необходимо соблюдать.

4.8. Все сопутствующие услуги по сборке и монтажу Товара должны быть оказаны Поставщиком в соответствии с требованиями обеспечения техники безопасности и охраны труда в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 6.6 настоящего Технического задания.

5. Требования к используемым материалам и оборудованию

5.1. Поставка Товара должна осуществляться в оригинальной упаковке. Упаковка должна быть без посторонних запахов, механических повреждений и следов воздействия влаги, а также предохранять Товар от порчи во время транспортировки, хранения, погрузочно-разгрузочных работ к месту эксплуатации или складу Заказчика.

5.2. Материалы, из которых изготовлен Товар, должны соответствовать требованиям актов, указанных в пунктах 6.2, 6.4 настоящего Технического задания.

5.3. К каждой упаковке с Товаром должна быть приложена опись, содержащая сведения о наименовании и количестве Товара в упаковке, наименовании Поставщика и адрес поставки Товара.

5.4. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям актов, предъявляемым к упаковке и маркировке данной продукции, в соответствии с актами, указанными в пунктах 6.2, 6.5 настоящего Технического задания.

5.5. Информация о Товаре, в том числе маркировка на упаковке и изделии, должна быть указана на русском языке.

5.6. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки, отражающие информацию о наименовании Товара, включающую в себя сведения о товарном знаке, марке, модели, артикуле и модификации.

5.7. Для обеспечения оказания сопутствующих услуг надлежащего качества, предусмотренных настоящим Техническим заданием, Поставщик обязан обеспечить при их оказании применение приспособлений и инструментов, безопасных для жизни и здоровья человека, исключающих причинение вреда работникам и имуществу Заказчика.

6. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

6.1. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

6.2. Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе».

6.3. Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки».

6.4. Инструкция о порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утверждена постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П- 6).

6.5. ГОСТ 17527-2020. Межгосударственный стандарт. Упаковка. Термины и определения (введён в действие приказом Росстандарта от 02.10.2020 № 737-ст).

6.6. Приказ Минтруда России от 28.10.2020 № 753н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».

6.7. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

6.11. Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Старшая медицинская сестра М.Н. Минчева

Приложение 1 к Техническому заданию

Перечень объектов закупки

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Воздуховод ротовой ГВЕДЕЛА №3 90 мм** | | | | |
| Обоснование дополнительных характеристик: Данные характеристики указаны в соответствии  с потребностями Заказчика | | | | |
| Адрес | Характеристики | Дополнительные условия | Объём (единица измерения) | Срок |
| 125124, ГОРОД  МОСКВА,  УЛИЦА  НОВОМАРЬИНСКАЯ,  ДОМ 2. | Длина, мм: 90;  Материал: полимерный;  Упаковка: стерильная;  Цветовая кодировка: желтый. | Способ поставки:  единовременно;  Расстановка: нет;  Монтаж: нет. | 60 (шт.) | c 1-го по 10-й  рабочий день  c даты  заключения  контракта. |
| **Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования Гведела размер 0** | | | | |
| Обоснование дополнительных характеристик: Данные характеристики указаны в соответствии  с потребностями Заказчика | | | | |
| Адрес | Характеристики | Дополнительные условия | Объём (единица измерения) | Срок |
| 125124, ГОРОД  МОСКВА,  УЛИЦА  НОВОМАРЬИНСКАЯ,  ДОМ 2. | Длина, мм: 60;  Материал: полиэтилен;  Стерильный: да;  Тип Гведела: да;  Упаковка: стерильная;  Устройство для поддержания проходимости верхних дыхательных путей: да. | Способ поставки:  единовременно;  Расстановка: нет;  Монтаж: нет. | 10 (шт.) | c 1-го по 10-й  рабочий день  c даты  заключения  контракта. |
| **Воздуховод медицинский ротовой орофарингеальный одноразовый стерильный полимерный № 6 (120мм) оранжевый, Гведела** | | | | |
| Обоснование дополнительных характеристик: Данные характеристики указаны в соответствии  с потребностями Заказчика | | | | |
| 125124, ГОРОД  МОСКВА,  УЛИЦА  НОВОМАРЬИНСКАЯ,  ДОМ 2. | Длина, мм: 120;  Упаковка: стерильная;  Устройство для поддержания проходимости верхних дыхательных путей: да.  Цветовая кодировка: оранжевый. | Способ поставки:  единовременно;  Расстановка: нет;  Монтаж: нет. | 10 (шт.) | c 1-го по 10-й  рабочий день  c даты  заключения  контракта. |
| **Система инфузионная стерильная для однократного применения с иглой (21G (0,8х40мм)** | | | | |
| Обоснование дополнительных характеристик: Данные характеристики указаны в соответствии  с потребностями Заказчика | | | | |
| 125124, ГОРОД  МОСКВА,  УЛИЦА  НОВОМАРЬИНСКАЯ,  ДОМ 2. | Длина, см: 150;  Длина иглы, мм: 40;  Внешний диаметр, мм: 0,8;  Срок годности, г; лет: 5. | Способ поставки:  единовременно;  Расстановка: нет;  Монтаж: нет. | 1000 (шт.) | c 1-го по 10-й  рабочий день  c даты  заключения  контракта. |

Старшая медицинская сестра М.Н. Минчева

Приложение 2 к Техническому заданию

**Дополнительные требования к товару**

Дополнительные требования к товару отсутствуют.

Старшая медицинская сестра М.Н. Минчева

Приложение 3 к Техническому заданию

**Эскиз поставляемого товара**

Эскиз поставляемого товара отсутствует

Старшая медицинская сестра М.Н. Минчева